## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRICIDAD | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 8
AUTOMATIZACIÓN
DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES

## Slide 2
MÓDULO 8 | AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
ACTIVIDAD 1
CLASIFICACIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES

## Slide 3
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Texto Guía
Maneja y ajusta los parámetros en los equipos y los sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en el control de procesos, según los requerimientos operacionales
del equipo o planta y la normativa eléctrica vigente.
APRENDIZAJE ESPERADO

## Slide 4
Actividad de conocimientos previos
Actividad Inicial
Sensores y actuadores
Actividad Cuánto Aprendimos
Ticket de Salida
1
2
3
CLASIFICACIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
4
5

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
CLASIFICACIÓN DE SENSORES
Y ACTUADORES
Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender.
ACTIVIDAD
1

## Slide 6
ACTIVIDAD INICIAL
¿Qué tipo de mecanismo utilizarías para llenar un estanque con agua?

## Slide 7
ACTIVIDAD INICIAL
Sensores y actuadores ¿Cuál es la diferencia?

## Slide 8
SENSORES Y ACTUADORES
Un sensor es un dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de luz, temperatura, sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno como por ejemplo:
Termocupla tipo PT100
Sensor de Temperatura

## Slide 9
SENSORES Y ACTUADORES
Su funcionamiento, produce una variación de resistencia en la salida en función de la temperatura.

## Slide 10
SENSORES Y ACTUADORES
Sensor de Presión y sus características

## Slide 11
SENSORES Y ACTUADORES
¿Qué tipo de señal nos entrega en la salida?

## Slide 12
SENSORES Y ACTUADORES
¿Qué elementos componen el diagrama?

## Slide 13
SENSORES Y ACTUADORES
Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado.

## Slide 14
SENSORES Y ACTUADORES
Un motor es un actuador.

## Slide 15
SENSORES Y ACTUADORES
Las características de un motor.

## Slide 16
SENSORES Y ACTUADORES
Para implementar un sistema automatizado el primer paso es conocer a profundidad qué tipos de sensores y actuadores se utilizan en la actualidad, cuáles son sus características eléctricas y en qué sistemas se utilizan.

## Slide 17
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
CLASIFICACIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto!
¡Atentos, atentas!
REVISEMOS
1

## Slide 18
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
CLASIFICACIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!