## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRICIDAD | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 8
AUTOMATIZACIÓN
DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES

## Slide 2
MÓDULO 8 | AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
ACTIVIDAD 7
PROYECTO CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE

## Slide 3
Programa dispositivos de automatización de procesos industriales, de acuerdo a los requerimientos y a las especificaciones técnicas.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Método de Proyecto

## Slide 4
Actividad de conocimientos previos
Control de Nivel de estanque
Actividad Cuánto Aprendimos
Ticket de Salida
1
2
3
PROYECTO CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
4

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
PROYECTO CONTROL DE NIVEL
DE ESTANQUE
Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender.
ACTIVIDAD
7

## Slide 6
CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
¿Qué es Volumen?
Medidas del espacio de tres dimensiones ocupado por un cuerpo.
VOLUMEN DE UN CUBO

## Slide 7
CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
Ejercicio
Calcular el volumen de las siguientes figuras.
VOLUMEN

## Slide 8
CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
Utilizamos los conceptos anteriores para determinar el nivel de líquido al interior de un estanque y controlar este nivel.
ESTANQUES

## Slide 9
CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
¿Cuál es el volumen de líquido al interior del estanque?
ESTANQUE CILÍNDRICO
Podemos escribir esta ecuación en función de la altura, en un controlador.

## Slide 10
CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
¿ Cuál es el volumen de líquido al interior del estanque?
ESTANQUE HORIZONTAL
Hay que determinar el área de un segmento y calcular los volúmenes diferenciales.

## Slide 11
CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
¿Volumen del Líquido?
ESTANQUE HORIZONTAL
Determinar la ecuación de volumen en función de la altura. Luego ingresar algoritmo al controlador.

## Slide 12
CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO
¿Cómo podemos medir la altura?
¿Qué sensor podremos utilizar?
¿Qué actuadores debemos conectar?

## Slide 13
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 14
Si quieres profundizar, te invitamos a visitar el sitio de TP DIGITAL
Para esta actividad te sugerimos:
  Simulador CNC Fresadora
  Simulador de Programación en
  Escalera/Ladder de PLC
COMPLEMENTARIO
MATERIAL

## Slide 15
TP Digital es un proyecto desarrollado en conjunto por Fundación Chile y Microsoft, con el patrocinio de MINEDUC y la colaboración de INACAP e Intelitek, dirigido a apoyar a los centros educativos y docentes de formación técnico profesional a nivel nacional en el desarrollo virtual de procesos de enseñanza aprendizaje.
Los usuarios que no estén registrados, deben completar los datos en el siguiente formulario: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Una vez que lo hagan, reciben un correo electrónico con los datos de acceso a la plataforma, que está en el siguiente link:
https://tp-digital.territorio.la/

## Slide 16
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
PROYECTO CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto!
¡Atentos, atentas!
REVISEMOS
7

## Slide 17
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
PROYECTO CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!